## Sheet1
参数要求
包号 | 品名 | 规格 | 单位 | 性能要求 | 适用范围 | 年使用量(以实际采购数量为准）
01包 | 一次性包皮环切缝合器 | 各规格 | 把 | 本产品主要由钟型龟头座、缝合钉、环形钉仓、外壳、顶体、环形切割刀、回位弹簧、顶体帽、活动连杆、手柄、调节旋钮、保险扣、钉仓盖、扎带等组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 | 适用于临床包皮切割缝合手术。 | 180把
02包 | 血糖试纸 | 100片/盒，50片/瓶 | 片 | *1、反应原理： 葡萄糖氧化酶的电化学技术。2、 采血方式：虹吸式。3、 最小需血量：0.6~1.2 微升。 4、 测试时间：5～6秒。 5、测试范围： 1.1-33.3mmol/L之间。 ※6、记录值： 500-600个时间和日期的记录，危急值提示功能 7、测试温度：10-40℃ 8、测试湿度：10%-90% 9、采血部位：手指、手掌、前臂 10、屏幕显示：彩屏光亮、书写体字体，不断截 *11、预防医患交叉感染措施：试纸推杆键 12、测试结果评估个性化设置功能（可预设值） 13、平均值：7天，14天，30天记录平均值 14、临床验证95%结果落在临床准确区 ※15、血糖试纸通用于便携式血糖仪和血糖信 息化管理平台，提供联网对接非第三方的IT技术团队支持，及时免费升级研发的新系统。 ※16、可连接自主研发管理的糖尿病血糖管理软件、可与HIS\LIS \电子病历\EMR\移动护理平台顺利对接 ※17、可实现院外病人的数据在云端连通 ※18、实时动态追踪质控状况，自动生成质控报告，便于质控管理 19、提供全院、科室、个人血糖数据分析报告 | 该产品用于体外定量测量手指、前臂以及手掌的新鲜毛细血管全血血糖 | 80000片
03包 | 医用生物胶体分散剂 （汇涵术泰） | 20ml/60ml | 瓶 | 医用生物胶体分散剂主要采用分析纯硝酸银、高分子保护剂（明胶）和去离子水组成，银离子含量在240mg/L～280mg/L之间，PH值在3～4之间，对金黄色葡萄球菌和绿脓杆菌2分钟杀灭率为99.9%。 | 适用于各类组织创面，预防、控制创面感染、促进创面愈合。 | 20ml 3000瓶 60ml 200瓶