## Sheet1
参数要求
包号 | 品名 | 规格 | 单位 | 性能要求 | 适用范围 | 年使用量(以实际采购数量为准）
03包 | 医用生物胶体分散剂 （汇涵术泰） | 20ml/60ml | 瓶 | 医用生物胶体分散剂主要采用分析纯硝酸银、高分子保护剂（明胶）和去离子水组成，银离子含量在240mg/L～280mg/L之间，PH值在3～4之间，对金黄色葡萄球菌和绿脓杆菌2分钟杀灭率为99.9%。 | 适用于各类组织创面，预防、控制创面感染、促进创面愈合。 | 20ml 3000瓶 60ml 200瓶