膀胱镜（进口）技术参数

1、长度：300mm左右

2、周长（型号）：15.5；17；21；22.5（单位Fr）。

3、HD12°/30°/70°超广角。

4、不锈钢外壳无涂层，对人体无害。

5、采用激光焊接技术，密封性强。

6、目镜与镜端可拆卸。

7、三种导光束接头，适配：WOLF,STORZ,奥林巴斯等主机、光源。

8、可以高温、高压、等离子消毒。

9、保修，维修时间短，维修期间有备用镜,质保期三年。

10、带有2个用于持续对流的固定旋阀以及钝头闭孔器。

11、适配异物钳、活检钳。冲洗器。