| 器械名称 （腹腔镜） | 规格型号 | 数量（单位个/套） |
| --- | --- | --- |
| 1.气腹针 | Φ2.5×120mm | 5 |
| 2.单极电凝线 | Φ5×2500mm | 5 |
| 3.双极电凝线 | Φ5×2500mm | 10 |
| 4.双极电凝钳 | Φ5×330mm | 圆头：2个；止血钳头：2个 |
| 5.双极分离钳 | Φ5×330mm | 2 |
| 6.电凝钩 | Φ5×330mm | 5 |
| 7.电凝棒 | Φ5×330mm | 5 |
| 8.勺钳 | Φ5×330mm | 3 |
| 9.分离钳 | Φ5×330mm | 8 |
| 10.分离剪 | Φ5×330mm | 6 |
| 11.钛夹钳 | Φ10×330mm | 3 |
| 12.无损伤抓钳 | Φ5×330mm | 5 |
| 13.有齿抓钳 | Φ5×330mm | 5 |
| 14.吸引器 | Φ10×330mm | 4 |
| 15.持针器 | Φ5×330mm | 3 |
| 16.穿刺器 | Φ10.5×95mm | 8 |
| 17.穿刺器 | Φ5.5×95mm | 8 |
| 18.转换器 | Φ10.5转5 mm | 5 |
| 其他要求： | 可耐高温高压灭菌。 |  |

腹腔镜手术器械技术参数要求