诊断型听力仪

1、纯音、啭音、脉冲音测试

2、掩蔽：白噪音和窄带掩蔽噪音

3、输出：气导、骨导

4、频率和强度范围：

气导：-10~120dbhl   125-8000hz

骨导：-10~80dbhl    250-8000hz

5、步进：5db、2db、1db

6、测试：自动听阈测试、响度平衡测试、伪聋测试

7、给声刺激：手动或反转给声、单脉冲或多脉冲

8、显示器：＞4寸，TFT彩色显示屏，分辨率≥480*272

9、支持多种操作模式

10、轻触式静音给声

11、啭音 5HZ 正弦波±5%调制

12、接口：＞2个USB接口，数据可上传下载，可外接PC键盘

13、存储：＞400人信息数据并可上传下载，可查看历史数据

14、供电模式：直流适配供电，USB端口供电