膀胱镜（进口）技术参数

1、长度：300mm左右

2、周长（型号）：15～22.5（单位Fr），短桥及长桥各一个。【其中不同周长（型号）各一个，共4个型号】

3、HD12°、HD 30°超广角。

4、不锈钢外壳无涂层，对人体无害。

5、采用激光焊接技术，密封性强。

6、三种导光束接头，适配：WOLF,STORZ,奥林巴斯等主机、光源。

7、可以高温、高压、等离子消毒。

8、保修，维修时间短，维修期间有备用镜,质保期三年。

9、带有2个用于持续对流的固定旋阀以及钝头闭孔器。

10、适配异物钳、活检钳各2把。冲洗器(塑料瓶装置带金属卡口)。