速溶胃肠超声助显剂的参数要求

主要功能描述：本品能迅速充填胃腔和肠腔，使介质面形成声阻抗差

清除了超声检查中产生的混响效应，介质高低衰减区造成的伪差和图

形扭曲失真等超声伪影和干扰，从而提高了受检部位和周邻器官声像

清晰度，增强了病灶声像分辨率，从而能适用超声对胃肠道的检查、

诊断。

1、功能要求;用于胃肠超声助显。

2、产品型号及规格: 50g/袋 。

3、产品标准: YZB1 国0058 -2010《速溶胃肠超声助显剂》。

4、产品性能结构及组成;该产品是由薏苡仁、由药、陈皮、黄9和大米制成的深黄色颗粒剂，粒度范围为12-50目。非无菌提供。

5、贮存条件:相对湿度不大于80%，无腐蚀性气体和通风良好清洁的室内。