一次性使用中心静脉导管包技术参数要求

1、导管包，picc导管（1.9f，长度50cm）穿刺针，切割器，新生儿止血带，刻度尺。

2、导管材质要求，管体采用进口聚氨酯材料-具有温度敏感特点，置管时应保持应有的硬度，在体温下变柔韧。x线不透性定位导管，-x线下，导管清楚，定位清晰。（强调导管不带导丝）。

3、导管要求，管体要有明显刻度，前段开口，导管显影明显。

年用量：10个