皖南医学院第二附属医院

DSA机房辐射防护工程采购

竞

争

性

谈

判

文

件

编号：2018-035

采 购 人：    皖南医学院第二附属医院

日    期：         二0一八年十一月

目  录

第一章、谈判采购公告

第二章、谈判采购须知

第三章、谈判采购方法和程序

第四章、 采购内容与技术要求

第五章、附件（供参考）

DSA机房辐射防护工程采购竞争性谈判公告

根据国家有关政策规定和《皖医二附院采购管理办法》，依照公开、公平、公正的原则，现对我院DSA机房辐射防护工程进行公开谈判采购，欢迎符合条件的供应商报名参加投标。

一、项目编号：2018-035。

二、项目名称：DSA机房辐射防护工程。

三、谈判响应方的资格要求：

1、在中国境内依法注册的从事以上产品生产或经营的法人企业，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

2、具有履行合同的专业技术能力和完善的售后服务体系；

3、近三年内在经营活动中没有出现违法记录，以及从未被任何采购方列入黑名单；

4、近3年（2015年1月1日）以来具有三家不同三甲医院射线防护工程业绩；

5、不接受联合体投标。

四、报名材料（凡报名参加投标的单位必须携带下述资料复印件一份并加盖公章办理投标报名手续，需携带原件备查）：

1、采购项目报名申请表（见附件1）；

2、法定代表人授权书或单位介绍信（原件）；

3、法定代表人及被授权人身份证复印件，原件备查；

4、有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证或加载统一社会信用代码的营业执照；

5、近3年（2015年1月1日）以来具有三家不同三甲医院射线防护工程业绩（证明材料是指合同复印件，须同时提供国家卫计委网站查询截图或医院官网截图或医院盖章的证明等能证明医院等级的证明材料）；

五、谈判采购报名时间及地点：

2018年11月28日至2018年12月4日止，上午8：00-11：30、下午14：00 -17：30（周六下午、周日全天及法定节假日除外），皖南医学院第二附属医院国资科（门诊楼八楼）。

六、报名联系人：张老师，联系电话：0553-2871845，电子邮箱：wyefysbk@126.com。

七、谈判采购地点：皖南医学院第二附属医院（芜湖市康复路10号）。

八、谈判采购时间：报名成功后另行通知。

九、谈判采购文件获取：见附件2。

第二章 谈判采购须知

一、合格的谈判响应供应商

1、具有法人资格，有能力按谈判采购内容提供服务的企业。

2、通过资格预审，通过合法途径取得本次谈判文件。

3、本谈判采购项目不接受联合体投标。

二、谈判采购文件

1、 本次谈判项目的解释权归采购方及代理机构，不能解释清楚的，提请谈判小组会依据有关规定，集体研究表决执行。

2、采购方向谈判响应方提供的资料和文件，是采购方现有的能被谈判响应方利用的资料文件，采购方对谈判响应方做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3、谈判响应方获取文件后，应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若谈判响应方的响应文件没有按谈判文件要求提交全部资料，或响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由谈判响应方自行承担，并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。

4、采购方将按本谈判文件确定的时间、地点开标，谈判响应方的法定代表人（或委托代理人）应准时出席，否则视为弃权处理。

5、谈判响应方应承担其参加本次谈判自身所发生的任何费用。

三、谈判文件的澄清

谈判响应方若对谈判文件有任何异议（必须加盖报名单位公章，提供联系人和联系方式，否则视为无效），应于收到采购文件3个工作日内以书面或邮件形式向采购方提出（联系电话0553-2871845，邮箱：wyefysbk@126.com，详细地址：安徽省芜湖市康复路10号皖南医学院第二附属医院国有资产管理科），否则视为理解和接受本谈判文件，逾期递交的疑问或异议采购方有权不做答复。无论是采购方根据需要主动对谈判文件进行必要的澄清，或是根据谈判响应方的要求对谈判文件做出澄清，采购方都将于谈判会议截止时间前以书面或邮件形式予以澄清，同时将澄清文件向所有谈判响应方发送。谈判响应方在收到该澄清文件后应于24小时内以书面或邮件的方式给予确认，否则视为确认。谈判文件的澄清作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

四、谈判文件的修改

1、谈判文件发出后，采购方可对谈判文件进行必要的修改。

2、采购方对谈判文件的修改，将以补充文件的形式通知所有谈判响应方，补充文件与谈判文件具有同等约束力。谈判响应方在收到补充文件后应尽快以邮件或电话形式回复，并对收到的补充文件加以确认。

3、谈判文件的澄清、修改、补充等内容的表述上前后不一致时，以最后发出的文件为准。

4、为使谈判响应方有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购方可以决定延长采购截止日期，并以邮件或电话形式通知所有谈判响应方。

五、参加谈判响应方需提供的资料（均加盖公司印章）

请参加谈判响应方按照以下顺序装订投标资料，并设目录索引：

1、谈判响应书、响应方一般情况、企业资格声明、公司基本情况、参加谈判响应方提供2015年1月1日以后的相关业绩证明（全国和安徽省内分列）、合同复印件（原件备查）。

2、供货及谈判谈判响应方表（按照产品名称、详细规格型号填写谈判响应方）、技术参数对照表、用户清单等。

3、谈判响应方资质资料：制造商出具的完整产品销售及服务授权、公司法人授权委托书、谈判代表身份证复印件、《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》，无不良记录证明。

4、制造商资质资料：《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》。

5、技术规格响应表和产品彩色样本图，该样本图必须能印证其谈判响应文件中的技术参数（电脑合成、打印的无效）。

6、售后服务承诺：保修期限≥3年，保修期保修内容，过保后的整机(包括谈判响应方提供的所有设备)全保修一年的价格，过保后的整机技术保修一年的价格，过保后的单次维修人工费用价格等。

7、用户使用及维修技术支持方案，使用和维修培训方案（人员、时间、地点等）。

8、满足谈判文件功能要求的产品详细配置清单。

9、产品质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院和患者造成损失的责任承诺内容）。

10、谈判响应方认为需提供的其它资料。

11、谈判响应方的总谈判响应方应为满足谈判文件规定的所有功能及使用要求的各项支付金额的总和，包括设备费、材料费、管线桥架费、施工安装费、运输保险、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、协调费、培训费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

12、谈判响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章，否则可能导致废标。谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判响应方负责。

13、谈判响应文件正本1份，副本4份，如正本与副本不符，以正本为准。谈判响应文件应密封在一个密封袋内递交。密封袋封口处盖法人公章，谈判响应文件必须在采购谈判响应方会议开始时间截止前送达到指定的采购地点。

六、合同专用条款

1、除采购方事先书面同意外，谈判响应方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

2、如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购方报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向谈判响应方提出索赔，采购方发出索赔通知后20天内，如果谈判响应方未作答复，上述索赔将被视为已被谈判响应方接受。

3、谈判响应方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延迟的时间通知采购方。采购方可以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间或终止合同。

七、中标通知

1、谈判结束后，采购方将于7个工作日内在皖南医学院第二附属医院外网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由采购方签发《中标通知书》。

2、中标通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购方和中标谈判响应方具有同等法律效力。

3、中标通知书发出后，中标公司1个月内与我院签订合同。

八、安装调试（若需要安装调试）

1、供货期：≤10天。

2、安装地点：皖南医学院第二附属医院

3、安装完成时间：谈判响应方接到医院通知后在10日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给医院造成的损失。

4、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

5、谈判响应方免费提供中标设备的安装服务。

6、谈判响应方在谈判响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

7、一个月内，所售产品若出现重大质量问题，整机免费更换。

九、验收

1、谈判响应方应提供设备的有效检验文件，经采购方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。采购方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，谈判响应方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

2、谈判响应方应于谈判响应文件中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购方确认后作为验收的依据。

3、验收费用由产品谈判响应方承担。

第三章 谈判方法和程序

一、拆封谈判响应文件

如报名的谈判响应方数量不满足3家将先发二次公告。二次公告报名的谈判响应方数量仍然不满足3家的，采购方将进行两家开标（评标办法将采用原评标办法）或独家采购。

（一）由参与谈判响应方或其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况，经确认无误后，由医院工作人员当众拆封、唱标。

（二）评审工作由医院专门组织的谈判小组进行评审。

（三）谈判小组按先初审、后复审的程序对谈判文件进行评审。

（四）在初审阶段，属于下列情况的谈判文件将不能进入复审阶段：

1.谈判文件法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

2.所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

3.提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、谈判评审原则与方法

（一）本次竞争性谈判将采用性价比最佳的方法评审。

（二）在谈判过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.谈判响应方的谈判响应方均超过预算金额，不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.其他经谈判小组一致认定应予废标情形的。

5.谈判过程中，参与谈判响应方谈判谈判响应方明显超过市场平均价格，谈判小组经评审后一致认定谈判响应方不合理的，可以认定其谈判响应方无效。

6.采购方不向未成交谈判响应方解释原因，不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）谈判小组审核谈判响应文件。

1.谈判小组按照商务、资格类进行分工审核谈判响应文件。各专家在全面审核的基础上有侧重的进行分工。

2.依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

（二）谈判小组汇总并讨论审核情况，确定谈判响应方是否具有谈判资格。

（三）按标项与各谈判响应方进行谈判。

1.谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2.谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判，谈判分为技术和商务两部分，商务谈判主要内容为售后服务、交付时间、付款方式、特殊承诺和商务谈判响应方。

3.谈判响应方确认货物的配置及商务要求并对谈判记录确认后由全权代表签字。

4.各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行最后谈判响应方。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评议。

（五）谈判小组在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以评标总得分由高到低的顺序排出中标候选人。

（六）谈判小组拟制谈判报告。

五、投标文件的澄清

为有助于谈判文件的审查、评价和比较，谈判小组可以以书面或邮件形式要求谈判响应方对谈判文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，谈判响应方应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出谈判文件的范围或改变谈判文件的实质性内容。凡属于谈判小组在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

六、评标内容全过程保密

(一)开标之后，直到确定了最终中标人为止的评标过程期间，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向谈判响应方及其有关人员透露。

（二） 在评标期间，谈判响应方企图影响评标的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

（三）中标人确定后，谈判小组不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向谈判小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

第四章 采购内容与技术要求

一、采购内容：

（一）DSA机房概况：长7.3m、宽7m、吊顶高3m。

（二）设计方案：机房原有防护层保存不动，门体、门套全部拆除后重新安装；铅玻璃套拆除重新安装。

（三）工程量清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | DSA机房≥4.0mmpb |  |  |  |
| 1 | 铅防护门拆除及安装 | 现有门体 | 扇 | 4 |
|  | 门体轨道 |  | 套 | 4 |
|  | 装饰门套 |  | 套 | 4 |
|  | 门灯连锁装置 |  | 套 | 1 |
| 2 | 铅玻璃装饰窗套及四周防护 |  | 套 | 1 |
| 3 | 原有四周墙体铝塑板拆除 |  | M2 | 86 |
| 4 | 四周吊顶拆除及配辅材恢复 |  | 项 | 1 |
| 4 | 四周墙体龙骨、底板、铝塑板及人工 |  | M2 | 86 |
| 5 | 运杂费及垃圾清运 |  | 项 | 1 |

备注：以上数据仅供参考，谈判响应方必须安排有关人员进行现场考察，了解现场情况，考察驻地条件，自负其责地获得有关编制投标文件和签署合同所必须的一切资料。对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由谈判响应方负责。

二、技术要求：

（一）辐射防护验收相关标准、规范：

1.辐射防护工程验收必须通过当地卫生环保监督部门检测验收，乙方在施工时必须按GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》进行施工。

剂量率<250UR/h;

累积剂量：工作人员<2msv/a;公众人员: <1msv/a

2.防护铅板采用一级纯铅，含铅量为99.9%，依据放射防护器材与含放射产品环保管理办法（卫生部第18号函）提供辐射防护铅板X射线防护材料衰减性能（GBI/T147-2002）的监督报告。防护用铅板达到高于国家药品监督管理局YY0292-2-1997标准。

3.铅玻璃执行标准为GBZ/T184-2006《医用诊断X射线防护玻璃板标准》。

4.辐射防护国家基本标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

（二）本项目的设计、施工符合国家行业最新规范和标准要求：

1.《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871-2002；

2.《医用X射线诊断卫生防护标准》GBZ 130-2013；

3.《医用X射线治疗卫生防护标准》GBZ 131-2002；

4.《医用X射线诊断卫生防护监测规范》GBZ 138-2002；

5.《医用放射性废物管理防护标准》GBZ 133-2002；

6.《放射诊疗管理规定》（卫生部第46号令）；

7.《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院第449号令；

8.《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》国家环境保护总局令第31号；

9.《临床核医学卫生防护标准》GBZ 120-2002；

10.《放射治疗机房设计导则》IEC 61859-1997；

11.《放射治疗室的设计指南》IEC/TR 61859-1997；

12.《中华人民共和国建筑工业行业标准》JG/T 177-2005。

（三）防护部分基础建设要求：

1.安装防护门的地面：地面平整度误差5mm，装饰部分实贴不得空挂；门洞口上600mm不得有任何物体。

2. 防护门根据条件安装内或者外，放射机房地面及顶部≥150mm混凝土C30标准：DR机房单边最窄面不低于4米总面积不低于24平方。

3.机房的门均必须要安装门、灯联动装置（大门关闭警示红灯即亮），每间机房离地面2.8m高度处需安装排气扇。

第五章 附件（供参考）

附件一

正（副）本

谈判响应文件

项目编号：

项目名称：

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

附件二

谈判响应书

皖南医学院第二附属医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部谈判文件，愿意接受综合性谈判文件的各项要求。

2、我方提供综合性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，我方将按综合性谈判文件规定履行合同责任和义务。

4、谈判响应书自开标日起有效期为120个工作日。

5、我方与本综合性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

附件三

报 价 表

谈判响应方名称：                            （公章）谈判编号：

| 包号 | 项目名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 投标单价 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价 |  | （小写） |  |  |  | （大写） |  |  |

全权代表签字：

日期：

备注：1、谈判响应方以人民币或美元（视文件要求）为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

附件四

消耗品、维修零配件购买价格清单

谈判响应方名称（盖章）：

招标编号：

标项         设备名称

| 序号 | 名称（耗品、配件品种） | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价（人民币） | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字

日 期

★注：消耗品、维修零配件价格不附者一律作废标处理

附件五

技术参数对照表

谈判响应方名称（公章）：

谈判编号：                      标项：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、一个标项一张。

2、必须与相应标项的所有技术规格相比较填列，注出处。

全权代表签字

日   期

附件六

商务条款对照表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

谈判响应方名称（公章）：

谈判编号：                                      标项

注：对照商务条款逐项比较填写

全权代表签字

日 期

附件七

项目品牌在全国及安徽省的用户清单（分列）

谈判响应方名称（公章）：

| 序号 | 用户名称 | 生产厂家 | 品牌 | 采购日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此标项须真实且必须填写。

全权代表签字

日 期

附件八

法定代表人授权书

皖南医学院第二附属医院：

（谈判响应单位全称）法定代表人      授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵医院组织的编号       的        项目的综合性谈判活动，其在谈判中的一切活动本公司均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：

身份证号码：             职务：

详细通讯地址：

传真：              电话：                邮编：

法定代表人：                        （签字）

单位盖章：

授权委托日期：   年   月   日

附件九

谈判响应方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

全权代表签字（公章）：

年     月     日