## Sheet1
皖南医学院第二附属医院泌尿科耗材招标参数
序号 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 参数
1 | 输尿管鞘 | 内径：10-14Fr 长度：28-46cm 外径：12-16Fr | 根 | 本产品用于在腔内泌尿外科手术中，建立一条便于内窥镜和其它器械进入泌尿道的通路。该产品由鞘管和扩张器组成，涂有AQ亲水涂层。鞘管分单腔及双腔两种类型，制造材料为：鞘管座：尼龙12、鞘管主体内衬：特氟龙、鞘管主体外层：含有氯氧化铋的尼龙12、鞘管金属网：304不锈钢；扩张器制造材料为：扩张器中心座：高密度聚乙烯、扩张器座夹子：聚丙烯、扩张器主体：含有氯氧化铋的聚乙烯。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
2 | 导丝 | 直径0.025-0.035Fr 长度：150cm | 根 | 导丝被设计用于在常规或需要精确控制的危险病例建立输尿管通道，导入导管或其他器械。该产品由芯丝、聚亚氨酯包被和亲水涂层组成。芯丝材质：镍钛合金；包被材质：聚亚氨酯；亲水涂层材质：聚乙烯吡咯烷酮。环氧乙烷灭菌。一次性使用。
3 | 经皮肾造痿导管 | 内径：8-14Fr 长度：30cm | 根 | 该产品用于经皮放置导管进入肾盂。
4 | 经皮肾造痿导管套装 | 内径：8-18Fr 长度：30cm | 套 | 该产品用于经皮放置导管进入肾盂。经皮肾造瘘导管套装由穿刺针、导丝、4个扩张器、肾造瘘导管、连接管、皮肤固定器等组成。
5 | 肾造瘘导管及附件 （剥皮鞘） | 内径：14-24Fr 长度：16-17cm | 根 | 该产品用于经皮肾手术中建立通道。在20Fr通道下就可以使用标准肾镜进行碎石清石。
6 | 肾造瘘导管及附件 （带扩张器剥皮鞘） | 内径：16-24Fr 长度：18cm | 根 | 该产品用于经皮肾手术建立通道，放置肾导管。剥皮鞘与扩张器有卡式设计，扩张时鞘与扩张器同步运动(仅限20Fr/24Fr)；在20Fr/24Fr通道下就可以使用标准肾镜进行碎石清石。
7 | 输尿管改道术支架 （单J管） | 内径：6Fr/7Fr/8.2Fr 长度：75cm | 根 | 用于输尿管-回肠通路构建与可控性尿流改道术中放置以支撑输尿管。输尿管改道术支架由支架、导丝和接头组成。材料：支架：聚亚胺酯，硅胶；导丝：304不锈钢、特氟隆涂层；接头：聚碳酸酯。环氧乙烷灭菌，一次性使用；可放置体内不少于6个月。
8 | 输尿管支架（双J管） | 内径：4.5-8Fr 长度：10-30cm | 根 | 用于肾盂输尿管交界部至膀胱的暂时性内引流。输尿管支架及套装由支架、定位器、导丝和推送器组成（型号不同，包装内包含的组件不同）。其中，支架材料为聚亚安酯；支架上的标记为B型墨；定位器为聚乙烯；推送器材料为聚亚安酯和聚四氟乙烯；导丝分多种不同型号；可放置体内不少于3个月。
9 | 输尿管支架（双J管） | 内径：4.5-8Fr 长度：10-30cm | 根 | 用于肾盂输尿管交界部至膀胱的暂时性内引流。输尿管支架及套装由支架、定位器、导丝和推送器组成（型号不同，包装内包含的组件不同）。其中，支架材料为聚亚安酯；支架上的标记为B型墨；定位器为聚乙烯；推送器材料为聚亚安酯和聚四氟乙烯；导丝分多种不同型号；可放置体内不少于6个月。
10 | 取石网篮 | 直径：1.7-1.9Fr 长度：115-120cm 展开直径：11-12mm | 个 | 用于取出输尿管结石。取石网篮由网篮、网篮套管、鞘管、支持管、接头、开关按钮、手柄和夹头组成。材料：网篮：镍钛合金；网篮套管：304不锈钢；鞘管：聚四氟乙烯、304不锈钢、聚酰亚胺和氟化乙丙烯；支持管：聚氯乙烯；接头、开关按钮和夹头：乙缩醛；手柄：ABS。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
11 | 拦截网篮 | 直径：2.8Fr 长度：145cm 网篮伞形设计7mm | 个 | 该产品用于在内窥镜下捕获和取出泌尿道结石，并可于激光、超声、电液压或气压碎石时使用以防结石移位。该产品由伞状篮、鞘管和控制手柄、鞘管内芯丝等组成。伞状篮的材料为镍钛合金，鞘管的材料为聚酰亚胺，控制手柄为聚碳酸酯，鞘管内芯丝的材料为镍钛合金。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
12 | 双猪尾硅胶输尿管支架（双J管） | 内径：6-8.5Fr 长度：20-30cm | 根 | 该产品用于输尿管肾盂连接处至膀胱的临时性内引流。该产品由双猪尾支架，推送器，导丝组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用；可放置体内不少于12个月。
13 | 无张力尿道悬吊带 | 各规格 | 套 | 该产品用于治疗因尿路通透和/或因括约肌松弛引起的压力性尿失禁。该产品由尿道吊带、保护套管、针管和手柄组成。尿道吊带为聚丙烯网状编织物，保护套管为聚乙烯，连接针管和悬吊带结合的部位为聚乙烯，针管为STS304不锈钢。环氧乙琓灭菌。
14 | 尿动力测压管 （三腔测压管） | 内径：8Fr 长度：40cm | 根 | 该产品用于与尿动力学仪器配合使用，测量膀胱压、尿道压；测压管为带有1-3个接头的细长管子，材料为聚氨酯，测压管横截面分为1、2或3个管腔，顶端对应各腔有开口。经环氧乙烷灭菌，限一次性使用。
15 | 尿动力测压管 （直肠测压管） | 内径：10Fr 长度：25cm | 根 | 该产品用于与尿动力学仪器配合使用，测量直肠压（腹压）；测压管为带有1-3个接头的细长管子，材料为聚氨酯，测压管横截面分为1、2或3个管腔，顶端对应各腔有开口。经环氧乙烷灭菌，限一次性使用。
16 | 内腔清洗器 | 容量：10ML | 个 | 该产品适用于需要连续冲洗的泌尿和/或内窥镜手术。连续流型的连续流模式仅适用于泌尿科应用。内腔清洗器为无源器械，分为标准型和连续流型。标准型由管路、双向止回阀、鲁尔接头、真空注射器和穿刺器组成。连续流型由管路、Y型连接器、滴速夹、双向止回阀、鲁尔接头、真空注射器和穿刺器组成。内腔清洗器经环氧乙烷灭菌,一次性使用。
17 | 一次性使用微创扩张 引流套件 | 各规格 | 套 | 该产品供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流和腔镜手术器械置入时进行扩张、建立通道用。扩张套件由扩张管和套管组合而成。扩张管由管体和接头组成。