**阀控式铅酸蓄电池**

1. 蓄电池品牌：松下
2. 型号LC-P1224ST；
3. 规格12v， 24Ah/HR见下图



4.数量要求：18块

5.质保期≧3年