医用电子血压仪

- 主要特性：

- 准确的测量结果

- 通过技术创新，准确度与水银血压计相同。

- 减少上臂不适

- 升压测量是压力上升过程中测量血压，压力值上升到收缩压位置测量结束，升压测量方式可以减少测量者的不适。

- 使用简单，方便测量

- 人体工程学原理设计，肘部定位传感器帮助轻松掌握测量姿势。

- 两臂均可测量

- 测量左、右上臂血压。

- 报告纸自动切断

- 测量报告纸在打印结束自动切断，方便测量者取得测量结果。

- 较宽广的扩展性

- 带有RS-232C接口，可方便的与PC端，进行数据通信和数据管理。

- 红外线感测

- 自动切换至测量或待机模式。

- 液晶款高清LCD界面

- 7"液晶LCD界面提供测量姿势动画并进行操作步骤提醒，满足各类机构各阶段人群的高频率体检测量需求。

技术参数：

测量方法：示波法

测量范围：压力0~290mmHg 脉搏30~200bpm

精准度：压力±2mmHg 脉搏±2%以内

测量项目：收缩压、舒张压、脉搏数

使用臂围：17~42cm

语言提示：全程语音提示，音量调节（6档位）

安全设置：双重安全装置，过压保护

数据存储：内建存储100组测量数据（可外接SD卡，U盘等）

打印机：热敏式打印机 打印纸尺寸：50cm*57cm

尺寸：472*400*300mm（不包含臂托）

本体重量：6.5kg

显示画面：7"LCD液晶屏，LED数字显示

通信功能：RS-232C

待机感测：红外线感测