导乐分娩用具参数

- 导乐分娩球、球架各1个

- 球直径：55cm，架直径：65cm*17cm，架子材质：不锈钢；靠背80-90cm，重量8kg。

- 导乐分娩车1个

- 四轮，轮子：100*27mm；外形长650mm，宽550mm；座高58cm，座长46cm，宽48cm，台面即皮革圈，u型台版高：1040-1200mm；重量10kg

- 导乐分娩凳1个

- 60*60*45cm，重量10kg