下肢主被动智能康复训练系统(床边款)

1、原装进口品牌。

2、造型美观、稳固、大方、实用。针对患者训练的安全性和稳定性设备做了配重设计和防滑设计。

3、电机动力系统运动时有力且平稳，使患者训练时安全有保证，使设备的各项功能指标都能正确运行。

4、动力系统采用特殊的结构设计，使智能康复训练系统的动力系统使用寿命长。

5、具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。

6、整个训练过程的情况有大屏幕彩色显示，一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易的掌握。

7、床边型智能康复训练系统具有三种运动方式：主动、被动、助力，三种运动方式

8、床边型智能康复训练系统具有患者训练安全保护功能：痉挛保护系统，能够智能识别痉挛。

9、参数可调：

输入功率：床边型<300VA；

定时范围：0～30min±1min；

速度显示范围：0-99r/min±10%；

速度设定范围：0-60r/min±10%；

阻力设定等级：1-10；

阻力力矩：0-20Nm；

10、能够实时显示患者主动做功情况。

11、可以根据患者情况训练单元可高低调节，充分考虑了患者训练体位。

12、主要零部件更换价格：提供明确的全国统一零部件供货价格并保证供货。

13、整机质保5年以上，五年内任何主要零部件无条件更换。