胰岛素泵技术参数要求

1、中文操作界面；操作简单

2、防水等级：IPX8；具有防静电，抗电磁干扰；防误碰触键盘锁功能。

3、电池类别:干电池

4、输注管路接口形式：标准鲁尔接口（正反旋均可）

5、基础率分段：24段或48段,医生可以选择使用

6、基础率设置范围： 0-5 u

7、基础率设置精度：0.1/0.05u

8、基础率智能分配

9、大剂量功能：大剂量预设、立即注射、长餐模式、大剂量向导、大剂量输注速度可调整；大剂量设置范围：常规0-20u; 医生0-85u

10、日总量最大值可调:0-200 u

11、输注误差: ± 2%

12、装药方式：螺杆自动复位，自动计算所装药量

13、警示项目:具有阻塞、低药量、药完、低电量、就餐、测血糖、闹铃等报警功能。