医疗利器盒询价参数：

| 规格 | 年用量（个） |
| --- | --- |
| 5L（方形） | 300 |
| 15L（方形） | 900 |
| 3L（圆形） | 1800 |
| 5L（圆形） | 2000 |

要求：1、产品采用聚丙烯塑料制成，不含PVC成份，具有无毒、耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏、易于焚烧；2、工作口设计合理，大小适中，能方便地分离注射器针头，注射器内残液不易外溅，有较大操作空间，确保安全；3、利器盒完全封闭后不能被正常打开，符合卫生主管部门对利器盒的相关要求；4、所有规格均需提供样品。