多体位手法床参数要求

一、主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：：（2150mm±5cm）×（650mm±5cm）×（500mm±5cm）

2）床面高度调节范围：500mm～940mm

3）手板调节范围：0～90mm

4）床板翻转角度:

a）头板：-20°～40°

b）座板：0°～25°

c）腿板：0°～75°

5）床板额定承载：200KG及以上

6）床板总尺寸（长×宽）：（2000mm±5cm）×（600mm±5cm）

7）手板尺寸（长×宽）：（520mm±5cm）×（120mm±5cm）

8）头板尺寸（长×宽）：（520mm±5cm）×（340mm±5cm）

9）座板尺寸（长×宽）：（510mm±5cm）×（600mm±5cm）

10）腿板尺寸（长×宽）：（910mm±5cm）×（300mm±5cm）

11）输入功率：200VA

二、售后

1）主要零部件更换价格：提供明确的全国统一零部件供货价格并保证供货。

2）整机质保3年以上，3年内任何零部件无条件更换。