磨削仪技术参数

1、转速：50－300转/秒

2、夹头：直径不大于2mm

3、手柄：直径300mm

4、具备正反转功能

5、具备自动过载保护功能

6、接口可与CM型表皮移植治疗仪配套

7、功率：55W