| 序号 | 模型名称 | 数量 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四合一颈托 | 1 | ★该颈托将Stifneck颈托的四个尺码合为一体 2.尺寸测量和应用方法与Stifneck颈托相同 3.特有的固定锁确保颈托的稳定和对称 4.超大型气道开口便于颈动脉监测和进一步的气道管理 5.后方的开孔设计便于触诊和透气 |
| 2 | 头部固定器 | 1 | - 该产品具有头部固定器的各项功能，可以反复使用，也可以根据需要一次性使用，结实耐用，性能价格比高。 2.两侧固定板可进行多向调节 3.固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低 4.具备手柄卡锁功能，可以快速打开卡锁，确保正确使用 5.两侧固定板边缘舒适，适宜2岁以上病人使用 6.多用途基板配有可更换衬垫，易于清洁 7.经检验，基板本身抗污效力达99%以上 8.由经久耐用的HDPE塑料制成，两侧固定板内壁为非 9.★两侧固定板重量不超过150克 10.★可进行X光透视，CT扫描、核磁共振检查，成像清晰 |
| 3 | 脊椎固定板 | 1 | 1.防水而不易污染 2.固定带的卡针强度很高，可以适用于各类固定带，包括“X”型固定带 3.可进行X光、MRI、CT穿透 4.★可以漂浮于水面 5.★重量仅不超过6.5 kg，体积不超过为40×183×6.5 cm |

脊柱固定搬运套件（挪度）技术参数