一、调节聚散功能检查箱:

用于斜/弱视儿童,成人视功能检测,详见附图1。

检查箱内包括:球镜反转拍(+/-0.50D; +/-1.00D; +/-1.50D 各1副;),棱镜反转拍(-3Δ~+12Δ 1副), 旋转马氏杆(1个),阶梯三棱镜(1组:水平+垂直)。

附图1：

二、三级视功能检查箱:

用于斜/弱视儿童同时视,融合,立体视功能检测,详见附图2-4。

检查箱内包括:偏振光眼镜(2副:儿童+成人),红绿眼镜(2副:儿童+成人),脱抑制卡,Worth四点灯(1个),Titmus立体检测图(1套)。

附图2-4：



