体外振动排痰机设备招标要求

一、设备功能参数要求：

1、一拖二：成人型

2、输出路线：单路输出

3、治疗头可360°旋转，方便耐用

4、患者漏电率<40微安

5、工作模式：手动模式及四种智能模式（轻柔模式、标准模式、加强模式、强劲模式）

6、手动模式频率：10HZ-60HZ,采用数字式调节，精确到1HZ

7、自动模式频率：10HZ-30HZ

8、自动模式定时范围：5、10、15、20分钟

9、软轴可插拔，方便清洗消毒

10、电磁兼容性认证

11、有灵活升级端口，方便程序升级

12、具有时间记忆功能

二、设备配置要求：

1、主机一台

2、治疗头六种，根据不同的治疗要求以及病人来选择不同的治疗头

3、转向头一个

4、保险丝一个

5、电源线一根

6、保修卡以及使用说明书等1套