UPS参数要求：

控制价 人民币9800元

1、型号：易事特EA9010H，容量：10KVA智能化三进单出（可设置单进单出）纯在线主机；

2、输入功因：达到≥0.99，使用户的电网环境不会受到污染；

3、输入功率因数≥99%、电源效率≥93%（提供检测报告证明）；

4、频率范围40-70Hz（可设置）直流电池电压16-20节（可设置）；

5、保护能力：输出负载短路时，UPS应自动关断输出，同时应发出声光报警.（提供检测报告证明）；

6、UPS须具备对后端负载进行定时开关机功能；

7、所投品牌防止为侵权产品，必须有自己的控制软件，提供软件著作权复印件加盖原厂鲜章；

★8、提供产品三年原厂售后质保承诺函与产品授权。