| 一次性使用颅脑外引流器参数 |  |
| --- | --- |
| 产品名称： | 一次性使用颅脑外引流器 |
| 年用量： | 20套 |
| 规格要求： | 各规格 |
| 主要用途： | 用于脑积液、脑出血等导致颅内压增高疾病需进行颅外引流的患者，主要用于微创介入治疗颅脑出血、脑积水、脑室外引流、脑实质部位出血、硬膜下/外的血肿清除、开颅的术中、术后引流。 |
| 产品组成： | - 一次性使用颅脑外引流器由空气过滤器、颅压调节瓶（包含滴瓶和滴管）、引流软管、阻断器、积液袋、流量调节开关、脑室导管、导引钢针、圆锥接头组成。 |
| 性能要求： | 1、钝圆形盲端设计、减少进针时对组织的损伤；2、导管上带有刻度，方便掌握进针深度；3、导管为进口硅胶材质，X光下无伪影，可在CT下操作。 |