皖南医学院第二附属医院设备带中心吸引，中心吸氧装置

| 序号 | 名称 | 用途 | 要求 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 真空负压吸引表 | 与医用中心吸引系统配套，供医疗机构吸痰、血、脓及其他分泌物 | 德标 |  |  |
|  | 真空负压吸引表 | 与医用中心吸引系统配套，供医疗机构吸痰、血、脓及其他分泌物 | 国标 |  |  |
| 02 | 氧气吸入器医用湿化瓶 | 与医用中心吸引系统配套，供医疗机构吸氧 | 德标 | 1、具有流量调节旋钮，可无极调节氧气流量 2、流量管采用高精度内管，流量精准 3、湿化瓶可浸泡消毒，亦可130度高温消毒，杜绝交叉感染 |  |
|  | 氧气吸入器医用湿化瓶 | 与医用中心吸引系统配套，供医疗机构吸氧 | 国标 | 1、具有流量调节旋钮，可无极调节氧气流量 2、流量管采用高精度内管，流量精准 3、湿化瓶可浸泡消毒，亦可130度高温消毒，杜绝交叉感染 |  |
| 03 | 电动吸引器 |  |  | 1、负压调节范围0.02-0.09 2、抽气速率：≥32升/分钟 3、贮液瓶：2个 4、具有液流保护装置 5、电源开关和脚踏开关两种方式 6、无油活塞泵 |  |

备注：1、01预计采购量300个左右·，02预计采购量300个左右,03预计采购量10台左右。

2、报单价

3、递交资料时提供样品