肿瘤标志物检测试剂盒及配套设备参数要求

| 序号 | 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测原理 | 微阵列化学发光（生物芯片）法 |
| 2 | 检测项目 | 多项肿瘤标志物（至少包括AFP、CEA、CA19-9、CA125、CA15-3、CA72-4等检测项目） |
| 3 | 仪器要求 | 配套检测仪器 |
|  |  | 全自动分析检测系统 |
|  |  | 与Lis系统连接，单向传输(承担接口费用) |
| 4 | 其他要求 | 试剂耗材多种规格，多种组合 |