低速离心机参数

1.采用直流无刷电机，单片机控制、全数显。

2.转子体：水平转子。

3.转头：适配多规格负压采血管（3ml/5ml）。

4.转头容量：48孔。

5.最高转速：4000(r/min)。

6.调速方式：无级。

7.旋转方式：逆时针。

8.定时范围及精度：0min～99min±1min。

9.电源：220V/50Hz。