药品振荡器

1、容量:可同时放置1-20瓶中中小不同的抗菌素或化疗药品进行工作

2、溶解时间：＜20秒

3、震荡次数：≤1250次/分钟

4、电源电压：220v 50HZ

5、功率消耗：12v

6、震幅：≤8mm

7、安全类别：II类B型普通设备

8、功率：10W

9、药品直径：（15～30）mm,高度（30～60）mm,质量≤40g/瓶

10、重量：2.2kg