体温表甩降器

- 容量：可同时放置1-60支体温表进行工作

- 能将体温表水银汞柱迅速甩降至35℃以下

- 甩降时间：≤60秒

- 电源电压：AC220V，50Hz±1

- 转速：1250转/分钟

- 功率：10W

- 重量：1.8kg