**不锈钢移动输液架**

不锈钢移动输液架

1、规格尺寸1100-2100mm任意调节高度；

2、材质：底座采用铸铁一次性铸造而成的梅花底座；

3、配高档2.5寸刹车脚轮5个;

4、输液架主体采用优质304#不锈钢，

5、底管采用直径25\*1.2mm不锈钢管，内管采用直径19\*1.2mm不锈钢管，

6、配有4个不锈钢输液挂钩