全自动电子血压计技术参数要求

一、	功能要求：

1.用于患者血压测量；

*2.测量方法：示波法；

3.显示方法：彩色LCD显示；

4.测量位置：左右臂均可测量；

5.加压方式：压力泵自动加压方式；

6.具有肘部位置传感器；

7.臂筒角度可调节；

8.打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选。

二、	参数要求：

1.测量范围：血压：0-299mmHg，脉搏数：40-180次/分；

2.血压测量精确度：±3mmHg；脉搏测量精确度：±2%以内；

3.超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间：≤10秒；

4.适合臂周：17-42cm。

5.招标现场提供样品。

使用科室：                          国资科：