## Sheet1
高压细水雾泵组及高压细水雾配电控制箱清单
序号 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 高压泵组单元 | 1.高压细水雾增加泵组 2.两台泵组单元 3.配套阀门安装 4.其他:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：本体安装 | 组 | 1
2 | 配电箱 | 名称:高压细水雾配电控制箱 其他:含高压细水雾主泵柜、稳压泵柜 | 组 | 1