耳鼻喉科手术器械技术参数要求

1.中耳息肉钳，(黑金超精细)、大号麦粒，1把。

2.中耳息肉钳，(黑金超精细)、小号麦粒头，1把。

3.中耳息肉钳，(黑金超精细) 、45°、 1.4mm 杯形头，1把。

4.中耳息肉钳，(黑金超精细)、右弯45°、 杯形头，1把。

5.中耳息肉钳，(黑金超精细)、左弯45°、杯形头，1把。

6.耳息肉剪，直形 、头长4mm，1把。

7.耳息肉剪，左弯，1把。

8.耳息肉剪，右弯，1把。

9.锤骨剪，110mm，1把。

10.耳道皮瓣刀，45°、弯角 2.5mm、 160mm，1把。

11.耳道皮瓣刀，45°、弯角 2mm,、160mm，1把。

12显微耳钩，160mm、头长0.6mm，1把。

13.显微耳针，弯45度，1把。

14.耳鼓膜刀，枪形三角刃，1把。

15.乳突蔽击锤，中号，1把。

16.刮匙，1.5\*160mm ，1把。

17.刮匙，2.5\*160mm，1把。

18.刮匙，3\*160mm，1把。

19.刮匙，4\*160mm，1把。