1.5P壁挂式空调技术参数要求

空调类型：壁挂式空调

冷暖类型    冷暖电辅>   变频

空调匹数    1.5P

适用面积    6-20㎡

变频机能效比     5.27(APF)

控制方式     键控/遥控>

技术参数综述

制冷剂         R32

制冷量         3510W

制冷功率       810-2030W

制热量         5010W

制热功率      1250-2200W

电辅加热功     1000W

率循环风量     710m3/h

室内机噪音     18-41dB

室外机噪音     ≤514dB

其它电源性能      220v/50Hz

保修信息  保修政策

全国联保，享受三包服务

质保时间6年（整机及主要零部件）