2p壁挂式空调技术参数要求

空调类型：壁挂式空调

冷暖类型：    冷暖电辅   变频

空调匹数:    2p

适用面积:    20-30㎡

变频机能效比:     4.75(APF)

控制方式:     键控/遥控

技术参数综述:

制冷剂:         R32

制冷量:         5120W

制冷功率;       1310-2650W

制热量:         7220W

制热功率：      1930-2750W

电辅加热功率：   1800W

循环风量：     1100m3/h

室内机噪音：     22-43dB

室外机噪音：     ≤54dB

其它电源性能：      220v/50Hz

保修信息，  保修政策

全国联保，享受三包服务

质保时间6年（整机及主要零部件）