2p立柜式空调技术参数要求

空调类型：立柜式空调

冷暖类型    冷暖电辅   变频

空调匹数    2p

适用面积    20-30㎡

变频机能效比     4.75(APF)

控制方式     键控/遥控

技术参数综述

制冷剂         R32

制冷量         5120W

制冷功率       1310-2650W

制热量         7220W

制热功率      1930-2750W

电辅加热功     1800W

率循环风量     1100m3/h

室内机噪音     22-43dB

室外机噪音     ≤54dB

其它电源性能      220v/50Hz

保修信息  保修政策

全国联保，享受三包服务

质保时间6年（整机及主要零部件）