3P壁挂式空调技术参数要求

空调类型：壁挂式空调

冷暖类型    冷暖电辅   变频

空调匹数    3p

适用面积     25-40㎡

变频机能效比       3.5(APF)

控制方式     键控/遥控

技术参数综述

制冷剂         R32

制冷量         7210W

制冷功率       2360-3450W

制热量         9300W

制热功率      3110-4095W

电辅加热功     1800W

率循环风量     1280m3/h

室内机噪音     34-46dB

室外机噪音     ≤56dB

其它电源性能      220v/50Hz

保修信息  保修政策

全国联保，享受三包服务

质保时间不少于6年（整机及主要零部件）