5P天井机空调技术参数要求

功能：冷暖（PTC电加热）

空调匹数:    5P

制冷量（W）：12000

制热量（W）：13000(15100)

额定电压：380V 3N～

额定频率：50Hz

能效比：3.31

能效等级：2级

制冷/制热额定电流（A）：6.4/6.7(10.4)

制冷/制热最大输入电流（A）：8.9/11.5

制冷/制热额定功率（W）3630/3800(5900)

循环风量（m³/h）：2000

制冷剂名称及灌注量（kg）：R323.0

防水等级：IPX4

噪音（室内/室外）dB（A）：53/62

气候类型：T1

防触电保护类别：I

保修信息  保修政策

全国联保，享受三包服务

质保时间6年（整机及主要零部件）