5p立柜式空调技术参数要求

空调类型：立柜式空调

冷暖类型    冷暖电辅   变频

空调匹数     5p

适用面积     55-85m

能效比       3.05

能效等级     三级能效

控制方式     键控/遥控

技术参数综述：

制冷剂           R32

制冷量         12000W

制冷功率       3930W

制热量         12500W

制热功率       3800W

电辅加热功     3500W

率循环风量     1750m3/h

室内机噪音     44-50dB

室外机噪音     ≤60dB

其它电源性能      380V/50Hz

保修信息  保修政策

全国联保，享受三包服务

质保时间不少于6年（整机及主要零部件）