## 空调挂机配件收费价
空调挂机配件收费价
单位：人民币（元）
序号 | 配件 类别 | 细分类别 | 品牌 | 1P 分体挂机（Q≤2600W） |  |  |  | 1.5P 分体挂机（2600W≤Q≤3500W） |  |  |  | 2P 分体挂机（3500W≤Q<7200W） |  |  |  | 3P 分体挂机（Q≥7200W） |  |  |  | 质保期 | 工期
|  |  |  | 内机 |  | 外机 |  | 内机 |  | 外机 |  | 内机 |  | 外机 |  | 内机 |  | 外机
|  |  |  | 定频 | 变频 | 定频 | 变频 | 定频 | 变频 | 定频 | 变频 | 定频 | 变频 | 定频 | 变频 | 定频 | 变频 | 定频 | 变频
1 | 控制器 | 电器盒
2 |  | 主板
3 |  | 显示板（器）
4 |  | 接收板
5 |  | E盘
6 |  | WIFI模块
7 |  | 检测板
8 |  | 驱动板
9 |  | 遥控器
10 | 压缩机 | 压缩机
11 |  | 压缩机附件
12 | 两器 | 蒸发器
13 |  | 冷凝器
14 | 电机 | 步进电机
15 |  | 同步电机
16 |  | 无刷直流电机
17 |  | 其他电机
18 | 阀类 | 四通阀
19 |  | 膨胀阀
20 |  | 单向阀
21 |  | 高低压阀
22 |  | 大小阀
23 |  | 截止阀
24 |  | 电子膨胀阀线圈
25 |  | 电磁线圈
26 |  | 四通阀线圈
27 | 管路件 | 毛细管组件
28 |  | 连接管
29 | 电器元件类 | 开关类
30 |  | 电源变压器
31 |  | 电抗器
32 |  | 电容
33 |  | 接触器
34 |  | 继电器
35 |  | 保险管
36 | 电热件 | 限温器
37 |  | 熔断器
38 |  | 电加热器
39 | 连接线 | 电源线
40 |  | 橡套软线
41 |  | 其他连接线
42 | 感温包类 | 感温包
43 | 注塑件 | 左右驱动盒组件
44 |  | 接水盘
45 |  | 贯流风叶
46 |  | 轴流风叶
47 |  | 导风板
分项总价
总价

## 空调柜机配件收费价
空调柜机配件收费价
单位：人民币（元）
序号 | 配件 类别 | 细分类别 | 品牌 | 2P 分体柜机（5000W≤Q＜7200W） |  |  |  | 3P 分体柜机（7200W≤Q≤10000W） |  |  |  | 4P 分体柜机（10000W≤Q<12000W） |  | 5P 分体柜机 （Q≥12000W） |  | 质保期 | 工期
|  |  |  | 内机 |  | 外机 |  | 内机 |  | 外机 |  | 内机 | 外机 | 内机 | 外机
|  |  |  | 定频 | 变频 | 定频 | 变频 | 定频 | 变频 | 定频 | 变频 | 定频 | 定频 | 定频 | 定频
1 | 控制器 | 电器盒
2 |  | 主板
3 |  | 显示板（器）
4 |  | 接收板
5 |  | E盘
6 |  | WIFI模块
7 |  | 强电板
8 |  | 检测板
9 |  | 驱动板
10 |  | 开关板
11 |  | 遥控器
12 | 压缩机 | 压缩机
13 |  | 压缩机附件
14 | 两器 | 蒸发器
15 |  | 冷凝器
16 | 电机 | 步进电机
17 |  | 同步电机
18 |  | 无刷直流电机
19 |  | 其他电机
20 | 阀类 | 四通阀
21 |  | 膨胀阀
22 |  | 单向阀
23 |  | 高低压阀
24 |  | 大小阀
25 |  | 截止阀
26 |  | 电子膨胀阀线圈
27 |  | 电磁线圈
28 |  | 四通阀线圈
29 | 管路件 | 毛细管组件
30 |  | 连接管
31 | 电器元件类 | 开关类
32 |  | 电源变压器
33 |  | 电容
34 |  | 接触器
35 |  | 继电器
36 |  | 保险管
37 |  | 散热器
38 |  | 电阻类
39 |  | 接线板
40 | 电热件类 | 熔断器
41 |  | 电加热器
42 | 连接线 | 电源线
43 |  | 橡套软线
44 |  | 其他连接线
45 | 感温包类 | 感温包
46 | 注塑件 | 接水盘
47 |  | 离心风叶
50 |  | 轴流风叶
51 |  | 导风板
分项总价
总价

## 空调维修项目收费价
空调维修项目收费价
单位：人民币（元）
序号 | 维修类别 |  | 加冷媒 |  | 简修 | 小修 | 中修 | 大修
| 维修项目 |  | 补加冷媒 | 重灌冷媒 | 上门检修检测、 调整、 更换遥控器、过滤网、封 堵 墙洞、 加长水管等服务 | 外机：更换电抗器、整流桥、接触器、继电器、压缩机过载（过流）保护器、压缩机（风机）电容、电加热带、阀体线圈、轴流风叶、换气电机、压缩机连接线、外观件及其它零部件等。 | 外机：更换底盘、电器盒部（组） 件、控制器（控制板、主板）、风 机、风机支架；更换管路、系统补漏等。 | 外机：更换压缩机、冷凝器、四通阀、节流元件、阀门 （截止 阀）、单向阀、过滤器 （分配 器）、储液罐、汽液分离器、消音器、电磁阀阀体及压力开关等制冷系统部件的维修。
[6 empty] | 内机：更换挂机壳体、柜机离心风叶；更换面板、面板卡 扣、接水盘、变压器、电器 盒、控制器（控制板、主 板）、显示器（板）、接收器 （板、头）、感（管）温包 （头）、保险丝（管）、电源线、扫风（导风、同步）电 机、空气开关、耦合器、开关电源、柜机电加热管、电加热管限温器（熔断器）、数码影像部件、出风框、扫风（导 风）机构及其它零部件等。 | 内机：更换底壳、贯流风叶、挂机电加热管、风扇电 机、蒸发器、蒸发器接头、节流元件 （毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀 阀）、过滤器（分配器）；更换管 路、系统补漏等。
[6 empty] | 其它：线路断线维修等；处理接水盘及排水管漏、堵等故 障；调整、排除内外机风叶、管路零部件噪音故障；处理紧固件、接线松动、松脱等故 障；加贴海棉（阻尼块）及其它调整等。 | 其它：更换连接管或波纹管、接管螺母；连接管补漏；重扩喇叭口；更换内外机电源连接线、信号控制连接线等。
1 | Q＜2 匹 | Q＜5000W
2 | 2 匹≤Q ＜4 匹 | 5000≤Q＜ 10000W
3 | Q≥4 匹 | Q≥10000W
4 | 除湿机移动式 | /
品牌
质保期
工期
分项总价
总价

## 空调服务项目收费价
空调服务项目收费价
单位：人民币（元）
序号 | 项目 | 类别 |  | Q＜2 匹 | 2 匹≤Q＜4 匹 | Q≥4 匹 | 分体式天井机 | 工期
|  |  |  | Q＜5000W | 5000≤Q＜10000W | Q≥10000W
1 | 拆机 | 内机
外机
整机
2 | 装机 | 内机
外机
整机
3 | 移机 | 内机
外机
整机
4 | 简单清洗 | 内机
外机
5 | 深度清洗 | 内机
6 | 加长连接管 | 元/米
7 | 精安装 | 含管槽辅材：元/米
8 | 安装支架 | 普通
不锈钢
|  | 1） | 安装支架包含有膨胀螺栓(φ 10×100mm 个) 元/个
|  | 2） | 特殊膨胀螺栓可按 元/个
|  | 3） | 特殊定制支架的要协商同意收费。
9 | 漏电保护开关 | 1） | 服务商提供符合国家安全标准的漏电保护开关并安装的收费 元/个
|  | 2） | 用户自购漏电保护开关，收取 元/个安装费；
10 | 打墙孔 （元/个） | 1） | 普通砖墙（水钻）： 元/个。
|  | 2） | 钢筋混凝土墙（水钻）或孔直径φ ＞ 80mm： 元/个。
|  | 3） | 特殊区域（如新疆）超厚钢筋混凝孔： 元/个。
分项总价
总价

## 收费价格合计
序号 | 项目名称类别 | 报价总价（元） | 报价总价合计（元）
1 | 空调挂机配件
2 | 空调柜机配件
3 | 空调维修项目
4 | 空调服务项目