## 介入科耗材
参数要求
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 品牌 | 性能结构及组成 | 适用范围 | 年用量
1 | 一次性使用动静脉留置针（EV导管针） | 18Gx150/200mm；19Gx150/200mm | 根 | 进口 | 产品是由导管针、刺血针及塑料通管组成。一次性使用。 | 通过经皮穿刺达到动静脉留置的目的。 | 50
2 | 经皮酒精注射针（PEIT） | 21Gx150/200mm | 根 | 进口 | 产品是由诱导针、注入针（带侧孔）及延长管组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 本产品适用于局部酒精注射疗法。 | 50
3 | 球囊扩张导管 | 球囊长度（cm）2/4/6/8--25；球囊预置直径（mm）4--14；总长度（cm）80/135 | 套 | 进口 | 产品由一个经皮腔内血管成形术导管与一个组合球囊组成。产品采用环氧乙烷灭菌。能与0.014,0.018,0.035导丝系统配套使用。 | 用于髂动脉的经皮腔内血管成形术以及用于原发性阻塞病变或人造动静脉透析造瘘管中阻塞性损害的的治疗。本导管不适用于冠状动脉。 | 20
4 | 腔静脉滤器 | 各规格 | 套 | 进口/国产 | 产品由输送系统和滤器组成，输送系统分为经颈静脉/锁骨下静脉型和经股静脉型。滤器预装在存储管中，滤器由镍钛合金制成，输送系统包括导引鞘、扩张器和推进器。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架寿命三年。 | 适用长时间窗与短时间窗不同疾病的下腔静脉系统内栓子过滤 | 30
| 滤器回收装置 | 导管长度100cm，圈套器直径:6-10，9-15，12-20，18-30，27-45mm，导管直径:6/7F | 套 | 进口/国产 | 产品由圈套器套件、输送导入装置等组成。 | 适用于取出下腔静脉滤器、取出异物等 | 30
5 | 血管鞘 | 内径4F-8F，有效长度（cm）4--23； | 套 | 进口 | 产品由18G/20G/21G穿刺针，4F-8F,4-23CM导管鞘，0.018/0.035导丝等组成。 | 用于经皮穿刺插入血管系统，导入导管、球囊导管或支架，进行介入诊断或治疗手术。 | 10
6 | 一次性使用输注导管套件（溶栓导管） | 导管直径4/5F；导管长度45cm/90cm/135cm；溶栓长度5cm-50cm | 套 | 进口 | 产品包括输注导管，配套用齿合导丝，止血阀，检查安全法，注射器或压力分配装置 | 用于将治疗溶液输注入患者的外周血管中 | 20
7 | 动脉取栓导管 | 外鞘3F-7F | 根 | 进口 | 产品由导管及头端球囊等组成。 | 主要用于介入下血管内血栓和栓子的取出以及血管血流的临时阻断。导管有一个可以通过导丝的腔口，可用于DSA下显影，操作简单方便，导管头端球囊采用天然硅胶对血管损伤下，术后并发症少。 | 20
8 | 胆道支架系统 | 支架长度4-10cm；导管长度60-135cm | 套 | 进口 | 产品由输送系统和支架组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 本产品适用于治疗恶性肿瘤导致的胆道狭窄。 | 10
9 | 血管覆膜支架 | 支架直径5-8mm，支架长度20-150mm | 套 | 进口 | 产品由输送系统和支架组成。 | 该产品适用于髂和股动脉狭窄的介入治疗。适应症包括：1、球囊扩张之后消减灌注(压力梯度)造成的残留狭窄,尤其是在按照Fontaine分期第III和第IV阶段。2、夹层。3、球囊扩张之后造成的脱落的动脉硬化斑块物和内腔阻塞。4、在扩张之前且在溶栓之后或吸引术之后的阻塞。5、重新形成狭窄或重阻塞。 | 20
10 | 支持导管 | 工作长度60-150CM | 根 | 进口 | 该产品由导管座、应力释放管、导管和标记带组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。能与0.014,0.018,0.035导丝系统配套使用。 | 该产品用于外周血管系统中的导丝交换和灌注。适用于支持导丝通过血管，允许导丝交换，为生理盐水和/或诊断性造影剂提供通道。 | 20
| 使用科室： |  |  |  | 国资科：