尿碘(样本释放剂)参数

- 1、产品用途：本产品主要用于定量检测人尿液中的碘含量。

- 2、检测方法：阳极溶出伏安法或过氧乙酸四甲基联苯胺氧化显色法。

- 3、最低检测限：＜50μg/L，检测灵敏度≤1μg/L。

- 4、准确性：偏倚 Bias%≤10%；线性：相关系数 r≥0.95

- 5、精密度：变异系数＜10%。

- 6、测试速度每小时不少于50样本。

- 7、配套设备对环境无特殊要求，具备开机自检功能，可在开放环境操作。

- 8、配套试剂不含有毒化学试剂。