切片柜技术参数

1、*规格：403mm*478mm*128mm

2、柜体采用国产1.0㎜冷轧钢板；

3、每组六抽，每只抽屉可存放标准玻璃切片600张，每组可存放切片3600张左右。
4、抽屉：玻片专用抽ABS滑道，抽屉内置暗锁，带防滑功能。
5、拉手：采用ABS镀铬，抽屉内由ABS玻片专用分隔条便于存档。
6、柜体表面：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉未喷涂。
7、插槽：金属开模专用插槽。
8、标鉴槽：一体化冲压成型。

蜡块柜技术参数

1、*规格：450mm*478mm*392mm

2、柜体采用国产优质1.0㎜冷轧钢板。
3、抽屉：蜡块专用抽。
4、拉手：塑料暗拉手。
5、表面：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉未喷涂。
6、插槽：金属开模专用插槽。
7、标鉴槽：一体化冲压成型。整体结构为组合式，
8、*每组5-6屉,可存放标准蜡块约3000块。
9、抽屉内使用标准包埋盒存放设计。