经皮肾镜技术参数

经皮肾镜技术参数：（纤维或电子）

（1）柱状镜体，图像无扭曲，平面图像，超广角；

（2）6°或12°镜平行光学视管，带指环设计，工作通道≥3.0mm，工作长度≥200mm，外径≥18Fr.；

（3）可气熏、浸泡、高温高压消毒；

（4）目镜符合ISO标准。

（5）配置包括：

| 6°或12°肾镜，工作通道≥3.0mm，工作长度≥200mm | 1条 |
| --- | --- |
| 取石钳 3个 大取石钳2个，≥10Fr.≥35cm 小取石钳1个，半硬性，《7Fr.《45cm |  |