膀胱镜技术参数

- 0度膀胱镜，直径4mm，工作长度300-400mm 超广角镜 1条 分辨率≥8.5LP/mm

30度膀胱镜，直径4mm，工作长度300-400mm超广角镜 1条 分辨率≥8.5LP/mm

可高温高压，可气熏消毒

- 17Fr或17.5Fr. 鞘，包括鞘芯 1条

19.5Fr或20Fr. 鞘，包括鞘芯 1条

21Fr或22Fr. 鞘，包括鞘芯   1条

23Fr. 鞘，包括鞘芯   1条

- 异物钳，≥5Fr.，工作长度≥34cm 1条 软性

- 活检钳，≥5Fr.，工作长度≥34cm 3条 软性

（5）双器械孔镜桥   转向镜桥              1条

(6)  双器械孔导管转向器           1条

（7）镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统

（8）镜身具有HD标识。光学镜角分辨力≥5.5[℃],分辨率≥25.0LP/mm