贴片式柔性心电传感器参数

- 与动态心电记录设备配合使用，可无创测量记录人体心电信号。

- 柔性心电传感器进行心电信号采集，无线实时传输和显示。

- *心电传感器可以连续7天超长程单导联检测。

- 心电传感器重量≤7克。

- 柔性电极，贴合皮肤、佩戴舒适，采集心电信号清晰完整。

- 不影响日常生活，可正常运动、洗澡。

- *具有防水功能，进液防护等级IPX7 。

- *配套主机可连续心电监测168小时以上。

- *电极数：3（两个采集电极，一个参考电极，可以抑制信号噪声）。

- 免费赠送配套设备和分析软件。