## 年度环境监测
皖医二附院医用X射线装置辐射环境监测明细表
序号 | 射线装置名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 管电压（kV） | 管电流（mA） | 设备编号 | 所在场所 | 检测费 分项报价
1 | 医用直线加速器 | Precise | 医科达 | X线：6、10MeV |  | 152590 | 放疗中心
2 | 放射治疗模拟机 | SL-IC | 山东新华 | 125 | 600 | S550 | 放疗中心
3 | 数字胃肠机 | PS-800 | GE | 150 | 800 | K2511026 | 综合楼一楼影像科
4 | DSA | Artis zee floor | 西门子 | 125 | 1000 | 135532 | 心脑血管楼一楼
5 | 2排CT | HiseedNX/I | GE | 140 | 200 | 82421110034 | 综合楼一楼影像科
6 | DR | DR-F | GE | 150 | 630 | Sis112032 | 体检中心
7 | DR | DRX-3724HD | 东芝 | 150 | 500 | 15J450 | 综合楼一楼影像科
8 | 移动式X射线机 | PLX101D | 南京普爱 | 120 |  | 1012164 | 住院楼一楼
9 | 移动式X射线机 | PX-2000 | 上海万东三叶 | 1.8KV |  | 5421612032 | 住院楼十二楼
10 | 64排CT | Brilliance CT | 飞利浦 | 140 | 800 | 95910/85611 | 综合楼一楼影像科
11 | 乳腺钼靶 | FLATSE |  | 35 | 120 | ETLX0106-03 | 综合楼一楼影像科
12 | 口腔全景机 | PAPAYA Plus | Genoray.I.td | 90 | 12 | GPD-030714-40418 | 综合楼一楼影像科
13 | C型臂 | 7900 | 美国GE | 36-110 | 0.2-8 |  | 手术室
14 | 单板DR | DRX-Copass S | 锐珂 | 40-150 | 10-800 | S0167 | 影像中心
15 | 双板DR | DRX-Copass S | 锐珂 | 40-150 | 10-800 | S0168 | 影像中心
16 | 移动DR | uDR 370i | 联影 | 150 | 250 | 402967 | 放射科
17 | CT | uCT 530 | 联影 | 140 | 420 | 306203 | 体检中心
18 | CBCT | X-TREND | 卡瓦科尔 | 90 | 10 | KT19600369 | 口腔科
19 | 牙片机（赠送） | MSD-III | 福建梅生 | 65 | 3 | 62499 | 口腔科
20 | c型臂（小C） | Cios Select | 西门子 | 40-110KV | 0.1mA-24mA | 10448 | 手术室
21 | 数字胃肠机
22 | 64排CT
合计总价：
供应商名称：
联系人：
联系电话：