硫酸钙及可吸收人工骨粉参数要求

一、硫酸钙人工骨（进口）：可自行固化

*1、产品成分：硫酸钙（纯度≥99.9%），PH值为中性；

2、性能功用：可载药（抗感染、抗结核、抗肿瘤药物），3个月完全吸收，可注射，可塑性；

3、规格要求：5ml粉末、5ml颗粒；

二、可吸收人工骨粉（进口）：可自行固化

*1、产品成分：硫酸钙50%+β磷酸三钙50%；

*2、性能功用：ZPC电位控制技术骨诱导，可载药（抗感染、抗结核、抗肿瘤药物），10-12个月完全吸收，可注射，可塑性；

3、规格要求：5ml；