试剂招标参数

一、参数

- 配套亚辉龙iFlash 3000-A型全自动化学发光分析仪。

- 检测原理：免疫化学发光法。

- 校准：内置校准品。

- 定标：两点或三点定标。

- 准确度：回收率实验评价准确度，回收率85-115%。

- 精密度：CV<15%。

- 批间差：≤15%。

- 所有检测项目具有集采平台流水号。

- 免费提供试剂的质控品、校准品、耗材。

- 试剂

至少包括以下试剂：

| 序号 | 品名 | 预计年用量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒 | 1000 |
| 2 | 抑制素B测定试剂盒 | 1000 |
| 3 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒 | 1000 |
| 4 | 弓形虫IgG抗体测定试剂盒 | 1000 |
| 5 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒 | 1000 |
| 6 | 风疹病毒IgG测定试剂盒 | 1000 |
| 7 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒 | 1000 |
| 8 | 巨细胞病毒IgG检测试剂盒 | 1000 |
| 9 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂 | 1000 |
| 10 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG抗体检测试剂盒 | 1000 |
| 11 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM抗体检测试剂盒 | 1000 |
| 12 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体检测试剂盒 | 1000 |
| 13 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体检测试剂盒 | 1000 |
| 14 | 抗心磷脂抗体IgG检测试剂盒 | 500 |
| 15 | 抗心磷脂抗体IgA检测试剂盒 | 500 |
| 16 | 抗心磷脂抗体IgM检测试剂盒 | 500 |
| 17 | 抗心磷脂抗体检测试剂盒 | 500 |
| 18 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA检测试剂盒 | 500 |
| 19 | 抗β2糖蛋白I抗体Ig检测试剂盒 | 500 |
| 20 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG检测试剂盒 | 500 |
| 21 | 抗β2糖蛋白I抗体检测试剂盒 | 500 |
| 22 | 肺炎支原体抗体IgG检测试剂盒 | 500 |
| 23 | 肺炎支原体抗体IgM检测试剂盒 | 500 |
| 24 | 肺炎衣原体抗体IgG检测试剂盒 | 500 |
| 25 | 肺炎衣原体抗体IgM检测试剂盒 | 500 |
| 26 | EB病毒核心抗原IgG检测试剂盒 | 500 |
| 27 | EB病毒核心抗原IgA检测试剂盒 | 500 |
| 28 | EB病毒衣壳抗原IgG检测试剂盒 | 500 |
| 29 | EB病毒衣壳抗原IgM检测试剂盒 | 500 |
| 30 | EB病毒衣壳抗原IgA检测试剂盒 | 500 |
| 31 | EB病毒早期抗原IgM检测试剂盒 | 500 |
| 32 | 谷氨酸脱氢酶抗体检测试剂盒 | 500 |
| 33 | 胰岛素自身抗体检测试剂盒 | 500 |
| 34 | 酪氨酸磷酸酶抗体检测试剂盒 | 500 |
| 35 | 胰岛细胞抗体IgG检测试剂盒 | 500 |
| 36 | 锌转运蛋白8抗体检测试剂盒 | 500 |
| 37 | 抗平滑肌抗体IgG检测试剂盒 | 500 |
| 38 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG测定试剂盒 | 500 |
| 39 | 抗蛋白酶3抗体 IgG测定试剂盒 | 500 |
| 40 | 抗肾小球基底膜抗体IgG测定试剂盒 | 500 |
| 41 | 抗线粒体抗体M2型测定试剂盒 | 500 |