试剂招标参数

一、设备参数

- 配套新产业MAGLUMI 800型全自动化学发光分析仪。

- 检测原理：免疫化学发光法。

- 校准：主曲线两点校准。

- 定标：内置主曲线十点定标。

- 准确度：回收率实验评价准确度，回收率85-115%。

- 精密度：CV<10%。

- 批间差：≤15%。

- 所有检测项目具有集采平台流水号。

- 免费提供试剂的质控品、校准品、耗材。

二、试剂

序号    名称                        预计年用量

| 1 | 铁蛋白 | 600 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 血清甲胎蛋白 | 600 |
| 3 | 癌胚抗原 | 600 |
| 4 | 前列腺特异性抗原 | 600 |
| 5 | 游离前列腺特异性抗原 | 600 |
| 6 | 糖类抗原CA125 | 600 |
| 7 | 糖类抗原CA153 | 600 |
| 8 | 糖类抗原CA199 | 600 |
| 9 | 糖类抗原CA50 | 600 |
| 10 | 细胞角蛋白十九片段CA211 | 600 |
| 11 | 糖类抗原CA242 | 600 |
| 12 | 糖类抗原CA724 | 600 |
| 13 | 神经元特异性烯醇化酶 | 600 |
| 14 | 鳞状上皮细胞癌相关抗原 | 600 |
| 15 | 胃蛋白酶原I | 300 |
| 16 | 胃蛋白酶原II | 300 |
| 17 | 胃泌素17 | 300 |
| 18 | 人附睾蛋白4 | 300 |
| 19 | 胃泌素释放肽前体 | 300 |
| 20 | 人绒毛膜促性腺激素 | 300 |
| 21 | 雌二醇 | 300 |
| 22 | 游离雌三醇 | 300 |
| 23 | 孕酮 | 300 |
| 24 | 抗缪勒氏管激素 | 300 |
| 25 | 促甲状腺素 | 300 |
| 26 | 血清甲状腺素 | 300 |
| 27 | 血清三碘甲状腺原氨酸 | 300 |
| 28 | 血清游离四碘甲状腺原氨酸 | 300 |
| 29 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸 | 300 |
| 30 | 甲状腺球蛋白 | 300 |
| 31 | 甲状腺球蛋白抗体 | 300 |
| 32 | 甲状腺微粒体抗体 | 300 |
| 33 | 促甲状腺激素受体抗体 | 300 |
| 34 | 血清反三碘甲状腺原氨酸 | 300 |
| 35 | β2微球蛋白 | 300 |
| 36 | 人尿微量白蛋白 | 300 |
| 37 | C肽 | 300 |
| 38 | 胰岛素 | 300 |
| 39 | 抗人胰岛素抗体 | 300 |
| 40 | 胰岛素原 | 300 |
| 41 | 谷胺酸脱羧酶抗体 | 300 |
| 42 | 胰岛素样生长因子I | 300 |
| 43 | 抗胰岛细胞抗体 | 300 |
| 44 | 肌酸激酶同工酶 | 300 |
| 45 | 肌钙蛋白 I | 300 |
| 46 | 肌红蛋白 | 300 |
| 47 | 脑自然肽N端前体蛋白 | 300 |
| 48 | 血管紧张素I | 300 |
| 49 | 血管紧张素II | 300 |
| 50 | 醛固酮 | 300 |
| 51 | D-二聚体 | 300 |
| 52 | B型利钠肽 | 300 |
| 53 | 环孢酶素A | 300 |
| 54 | 地高辛 | 300 |
| 55 | 他克莫司 | 300 |
| 56 | 血清透明质酸 | 300 |
| 57 | III型前胶原N端肽 | 300 |
| 58 | IV型胶原 | 300 |
| 59 | 层粘连蛋白 | 300 |
| 60 | 甘胆酸 | 300 |
| 61 | 乙肝病毒表面抗原HBsAg | 300 |
| 62 | 乙肝病毒表面抗体HBsAb | 300 |
| 63 | 乙肝病毒e抗原HBeAg | 300 |
| 64 | 乙肝病毒e抗体HBeAb | 300 |
| 65 | 乙肝病毒核心抗体HBcAb | 300 |
| 66 | 丙肝HCVAb | 300 |
| 67 | 人类免疫缺陷病毒抗原和抗体 | 300 |
| 68 | 梅毒螺旋体抗体 | 300 |
| 69 | 血清甲状旁腺素 | 300 |
| 70 | 血清降钙素 | 300 |
| 71 | 骨钙素 | 300 |
| 72 | 25-羟基维生素D | 300 |
| 73 | 叶酸 | 300 |
| 74 | 维生素B12 | 300 |
| 75 | 降钙素原 | 300 |
| 76 | 白介素6 | 300 |
| 77 | 生长素 | 300 |
| 78 | 皮质醇 | 300 |
| 79 | 促肾上腺皮质激素 | 300 |
| 80 | 硫酸脱氢表雄酮 | 300 |