全自动微量元素分析仪招标参数

一、设备参数

- 检测方法：采用微分电位溶出法检测铅、铜、镉；采用极谱法检测锌、铁、钙、镁、锰等微量元素。

- 检测速度：≥200T/小时。

- 样本类型：全血、血清、头发等。

- 检测项目：至少包括锌、铁、钙、镁、锰、铅、铜、镉等（需提供二类试剂注册证不少于8种元素）。

- 进样方式：原始管直接上机、急诊样本可随时任意插入，可优先检测。

- 功能要求：双转盘溶出和极谱通道独立控制，并可同时检测。

- 检测位置：同时检测标本位≥40个。

- 检测要求：锌铁钙镁锰或铅铜镉一次测量同时完成。

- 质量控制：需提供具备医疗器械注册证的校准品、质控品，自动定标和质控。

10.其他要求：无需气体、火焰等辅助设施。

二、试剂

| 序号 | 产品名称 | 预计年使用人份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锌 | 1000 |
| 2 | 铁 | 1000 |
| 3 | 钙 | 1000 |
| 4 | 镁 | 1000 |
| 5 | 锰 | 1000 |
| 6 | 铅 | 1000 |
| 7 | 铜 | 1000 |
| 8 | 镉 | 1000 |